惠州市一电电池技术有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 惠州市一电电技术有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441323783883347T |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 广东省惠州市惠东县白花镇太阳坳工业区 | 地理位置 | 中心经度/中心纬度113º40'22"/23º56'40" |
| 法定代表人 | 宋国松 | 联系电话 | 0752-8592666 |
| 环保负责人 | 王毅勤 | 联系电话 | 18928393659 |
| 行业类别 | 3843 | 邮政编码 | 516369 |
| 生产周期 | 连续生产 | 电子邮箱 | 1597471670@qq.com |
| 单位简介 | 铅酸蓄电池组装 | 污染源管理级别 | 国控 |

废水排放信息

| 废水排放口编号位置 | WS-01 | 水污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行的排放标准 | 执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准 | PH、SS、COD、总磷、总氮、氨氮、总铅 |  |  |  |
| 特征水污染物 | 铅及化合物 |  |  |  |  |
| 核定年排放废水总量 | 零排放 |  |  |  |  |
| 实际年排放废水总量 | 零排放 |  |  |  |  |
| 排放方式和排放去向 | 回用 |  |  |  |  |

废气排放信息

| 废气排放口编号位置 | FQ1---7 | 大气污染物名称 | 规定排放限值 | 实际排放浓度 | 总量控制指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号位置 | A车间及C车间 | 铅及化合物 | 0.5mg/m3 | 达标排放 | 无 |
| 执行的排放标准 | GB 30484---2013 |  |  |  |  |
| 特征大气污染物 | 铅及化合物、硫酸雾 | 硫酸雾 | 5mg/m3 | 达标排放 | 无 |
| 排放方式和排放去向 | 有组织排放 |  |  |  | 无 |

噪声排放信息

| 执行的排放标准 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348—2008 3类标准 | 规定排放限值 | 昼间≤65，夜间≤55 |
| --- | --- | --- | --- |
| 排放方式 | 无组织排放 | 实际监测数值 | 达标排放 |

固体（危险）废物排放信息(2022年）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危废编号 | 产生量 | 转移量 | 贮存量 | 处置或者回收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含铅废物 | 危险废物 | HW31 | 21.63吨 | 21.63吨 | 0 | 2022年已全部转移 |

环境监测信息

| 监测方式 | 委托监测 | 委托监测机构名称 | 深圳市深港联检测有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测点位图 | 中心经度/中心纬度113º40'22"/23º56'40" | 自行监测计划方案 | 见相关资料 |
| 监测年度报告 | 见相关链接 | 未自行监测原因 | 无 |
| 手工监测结果数据 | 正常发布 | 自动监测结果数据 | 无 |

水污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间（天） | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理区 | 2011年7月 | 物理+化学法 | 10吨/日 | 4吨/日 | 283 | 正常 |

废气污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DA001 | 2011年7月 | 水膜喷淋沉淀法 | 10m3/h |  | 8小时 | 正常 |
| FQ00023 | 2011年7月 | 水膜喷淋沉淀法 | 20000m3/h |  | 8小时 | 正常 |
| DA003 | 2011年7月 | 水膜喷淋沉淀法 | 48000m3/h |  | 8小时 | 正常 |
| DA004 | 2011年7月 | 水膜喷淋沉淀法 | 20000m3/h |  | 8小时 | 正常 |
| DA005 | 2011年7月 | 水膜喷淋沉淀法 | 25000m3/h |  | 8小时 | 正常 |
| FQ00024 | 2011年7月 | 水膜喷淋，碱液吸收法 | 36000m3/h |  | 8小时 | 正常 |
| DA002 | 2011年7月 | 水膜喷淋，碱液吸收法 | 56000m3/h |  | 8小时 | 正常 |

噪声污染治理设施建设运营信息

| 治理设施名称 | 投运日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 实际处理量 | 运行时间 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无组织排放 | 无 | 无 | 无 | 无 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 文号 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 惠州市巨英之星电源有限公司环境影响报告表 | 惠州市环境科学研究所 | 编写日期：2005年11月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 关于惠州市巨英之星电源有限公司环境影响报告表审批意见的函 | 惠东县生态环境局 | 惠东环函[2005]83号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 关于惠州市一电电池技术有限公司项目竣工环境保护验收意见的函 | 惠东县生态环境局 | 惠东环验[2016]22号 | 因文件太大，需要者与单位联系， 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 广东省污染物排放许可证 | 惠州是生态环境局 | 91441323783883347T001V | 需要者与单位联系，依申请提供扫描件。 |

环境突发事件应急信息

| 突发环境事件应急预案 | 备案号：441323-2022-0079-M |
| --- | --- |
| 环境风险评估情况 | 见相关资料 |
| 环境风险防范工作开展情况 | 我公司于2022年12月1日通过了突发环境事件应急预案备案后，积极开展环境风险防范工作。日常工作由惠东县生态环境局负责监督落实。 |
| 突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境事件发生 |

环境认证信息

| 认证项目名称 | 认证单位 | 认证时间 | 认证结果 | 认证文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | 省级环境信用评价 | 2021年度 | 蓝牌 |  |
| ISO14001环境管理体系认证 | 广东质检中诚认证限公司 | 2016年12月06日 | 通过 | CTC04919E00857RIM |
| 清洁生产审核 | 属强制清洁生产企业 | 2021年10月 | 已通过第四轮验收 |  |

其它环境信息

| 参加环境污染责任保险情况 | 无 |
| --- | --- |
| 缴纳排污费情况 | 正常缴纳 |
| 履行社会责任情况 | 有 |
| 环保方针和年度环保目标及成效 | 环保方针：保护环境、造福人民。 |
| 环保投资和环境技术开发情况 | 加强生产技术工艺升级改造，达到节能减排目的。 |
| 废弃产品的回收利用情况 | 无 |
| 年度环境违法情况 | 无 |
| 年度环境奖励情况 | 无 |